Федеральное агентство по образованию РФ

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого

Кафедра  химии и экологии

Водородный показатель

Методические указания к лабораторной работе

Великий Новгород 2007

Водородный показатель: Метод указ. / Сост.  Е.Н.Бойко; Г.Н.Олисова; Н.И.Ульянова/

НовГУ им. Ярослава Мудрого, - Великий Новгород, 2007

Рассмотрены теоретические методы расчета и экспериментальные способы определения концентрации водородных ионов в растворах электролитов (рН растворов).

Методические указания предназначены для студентов всех специальностей, изучающих курс химии.

Утверждено на заседании кафедры химии и экологии НовГУ им. Ярослава Мудрого ……………….

Зав. кафедрой ХиЭ                                                                 В.Ф. Литвинов

ВВЕДЕНИЕ

Протекание различных химических  процессов сильно зависит от реакции среды в растворе. Поэтому величина рН раствора является важнейшим показателем, который необходимо контролировать как при проведении реакций в научно-исследовательских лабораториях, так и в ходе разнообразных технологических процессов.

Настоящая лабораторная работа даёт возможность освоить способы измерения и  методы расчёта рН в водных растворах электролитов. Перед её выполнением необходимо усвоить понятия: ионное произведение воды, характер среды, индикатор, гидролиз солей, водородный показатель.

I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить методы расчета рН растворов электролитов.

Освоить методы определения рН растворов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Водородный показатель. Ионное произведение воды

Водородный показатель (рН) величина, характеризующая активность или концентрацию ионов водорода в растворах. Водородный показатель обозначается рН.

Водородный показатель численно равен отрицательному десятичному  логарифму активности или концентрации ионов водорода, выраженной в молях на литр:

pH=−lgCH+

В воде концентрация ионов водорода определяется электролитической диссоциацией воды по уравнению

H2O⇔H++OH−

Константа диссоциации при 22° С составляет

K=CH+⋅COH−CH2O=1.8⋅10−16

Пренебрегая незначительной долей распавшихся молекул, можно концентрацию недиссоциированной части воды принять равной обшей концентрации воды, которая составляет: СH2O =1000/18=55,55моль/л.

Тогда:  CH+⋅COH−=K⋅CH2O=1.8⋅10−1655.55=1⋅10−14Кв

Для воды и ее растворов произведение концентраций ионов Н+ и ОН- величина постоянная при данной температуре. Она называется ионным произведением воды Кв  и при 25° С составляет 1⋅10−14.

Постоянство ионного произведения воды дает возможность вычислить концентрацию ионов H+ если известна концентрация ионов ОН−
и наоборот:	[H+]=CH+=Kв[OH−];[OH−]=COH−=Kв[H+].

Понятия кислая, нейтральная и щелочная среда приобретают количественный смысл.

В случае, если [H+]=[OH−],эти  концентрации (каждая из них) равны 1⋅10−14=1⋅10−7 моль/л, т.е [H+]=[OH−]=10−7моль/л и среда нейтральная, в этих растворах pH=−lg[H+]=7 и

рОН=-lg[ OH-]

Если [H+]>10−7 моль/л, [ OH-]<10−7моль/л -среда кислая; рН<7.

Если [H+]<10−7 моль/л, [ OH-]>10−7моль/л  -среда щелочная; рН>7.

В любом водном растворе рН + рОН =14, где pOH=−lg[OH−]

Величина рН имеет большое значение для биохимических процессов, для различных производственных процессов, при изучении свойств природных вод и возможности их применения и т.д.

2.2 Вычисление рН растворов кислот и оснований.

Для вычисления рН растворов кислот и оснований следует предварительно вычислить молярную концентрацию свободных ионов водорода ([H+]) или свободных гидроксил ионов ([OH−]), а затем воспользоваться
формулами:

pH=−lg[H+]; рОН-=-lg[ OH-];  рН + рОН =14

Концентрация любого иона в моль/л в растворе электролита можно вычислить по уравнению

Cмиона=См⋅α⋅n

где См иона – молярная концентрация  иона в моль/л;

См – молярная концентрация электролита в моль/л;

α-степень диссоциации электролита;

n -количество ионов  данного вида, которое получается при распаде одной молекулы электролита.

Если электролит слабый, то значение степени диссоциации может быть определено на основании закона разбавления Оствальда:

α=Кдис.См;      тогда Cмиона=См⋅α⋅n= √ СмКдис

Пример   1. Вычислить рН 0,001H раствора гидроксида натрия.

Решение:  гидроксид  натрия является сильным электролитом, диссоциация в водном растворе происходит по схеме:

NaOH→Na++OH−

Степень диссоциации в разбавленном растворе можно принять равной 1. Концентрация ионов ОН−(моль/л) в растворе равна:

COH−=0.001⋅1⋅1=10−3CH+=KвСOH−=10−1410−3=10−11pH=−lgCH+=−lg10−11=11

Пример 2. Вычислить рН 1%-ного раствора муравьиной кислоты, считая, что плотность раствора равна 1г/мл; Кдисс =2,1⋅10−4

Решение: 1л раствора содержит 10г НСООН, что составляет 10/46= =0,22моль, где 4б г/моль - молярная масса муравьиной кислоты. Следовательно, молярная концентрация раствора равна 0,22моль/л. Муравьиная кислота – слабый электролит, поэтому

СH+=Cмк−тыα⋅n;α=KдиссСм,n=1, так как

HCOOH⇔H++HCOO−,

CH+=KдиссСм=2,1⋅10−40,22=0,46⋅10−4=6,8⋅10−3мольл.pH=−lg[H+]=−lg6.8⋅10−3=3−lg6.8=3−0.87=2.13

Пример 3.  рН раствора составляет 4,3. Вычислить [H+] и [OH−]

Решение:

[Н+] = 10-рН =10-4,3 = 5∙10-5моль/л

[OH−]=10−145⋅10−5=2⋅10−10моль/л.

2.3. Реакция в растворах солей. Гидролиз.

Реакция водного раствора зависит не только от наличия в нем кислот или оснований, но также и от присутствия некоторых солей. Многие соли, растворяясь в воде, способны смещать реакцию среды в ту или иную сторону. При этом происходит

химическое взаимодействие между ионами соли и молекулами воды, сопровождающееся образованием слабых кислот или слабых оснований или малодиссоциируемых ионов. Эта реакция получила название гидролиза солей.

Гидролиз соли - это обратимый, обменный процесс взаимодействия  ионов соли с водой, приводящий к образованию слабых электролитов. В результате гидролиза изменяется кислотность среды.

Рассмотрим наиболее типичные случаи гидролиза солей.

- Соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой (гидролиз по катиону).

NH4Cl+HOH⇔NH4OH+HCl

NH4++Cl−+HOH⇔NH4++H++Cl−NH4++HOH⇔NH4OH+H+.

В растворе накапливаются ионыH+, в результате чего реакция смещается в кислую сторону, рН в растворах солей подобного типа меньше7.

- Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой (гидролиз по аниону).

CH3COONa+HOH⇔CH3COOH+NaOHCH3COO−+Na++HOH⇔CH3COOH+Na++OH−CH3COO−+HOH⇔CH3COOH+OH−.

В данном случае гидролиз  ведет к увеличению концентраций ионов OH= в растворе, среда щелочная, рН>7.

- Соль, образованная слабой кислотой и слабым основанием (гидролиз по катиону и по аниону).

CH3COONH4+HOH⇔CH3COOH+NH4OHCH3COO−+NH4++HOH⇔CH3COOH+NH4OH

В результате гидролиза ацетата аммония происходит образование двух слабых электролитов, раствор оказывается близким к нейтральному, рН~7.

- Соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой.

Соли подобного типа гидролизу не подвергаются. Их ионы не образуют с ионами H+ и OH= воды слабодиссоциируюших или труднорастворимых соединений, равновесие между ионами и молекулами воды не нарушается и раствор остается нейтральным, рН  равен 7.

Особенности гидролиза солей, образованных слабыми многоосновными кислотами, а также солей, образованных слабыми многокислотными основаниями.

Гидролиз солей, образованных слабыми многоосновными кислотами, а также солей, образованных слабыми многоосновными основаниями, протекает ступенчато. В результате гидролиза по первой ступени образуются соответственно кислая или основная соль:

K2CO3+HOH=KHCO3+KOHCO32−+HOH=HCO3−+OH−иZnCl2+HOH=ZnOHCl+HClZn2++HOH=ZnOH++H+

Накопление в растворах ионов OH= и H+ препятствует дальнейшему протеканию гидролиза, и по второй ступени гидролиз практически не протекает.

2.4 Вычисление pH растворов солей

В качестве примера возьмем гидролиз ацетата натрия:

CH3COONa+HOH⇔CH3COOH+NaOH

Ионное уравнение:

CH3COO−+HOH⇔CH3COOH+OH−

Константа равновесия этой реакции

K=[CH3COOH]⋅[OH−][CH3COO]⋅[HOH], так как концентрация воды практически остается постоянной, ее можно объединить с константой равновесия:

KГ=K⋅[H2O]=[CH3COOH]⋅[OH−][CH3COO]

где Кг - константа гидролиза.

Выразим OH= через ионное произведение воды [OH==Kв[H+] и

подставив эту величину в уравнение Кг получаем

Kг=[CH3COOH]⋅Кв[CH3COO−]⋅[H+]=KвКкисл

гдеКкисл - константа диссоциации слабой кислоты.

В общем случае, если исходную концентрацию аниона слабой кислоты А−обозначить через С моль/л, то Ch моль/л – это концентрация той части аниона А−, которая подверглась гидролизу и образовала Ch моль/л слабой кислоты HA и Ch моль/л гидроксильных ионов:

C−ChChChА−+HOH⇔HA+OH−

где: h – степень гидролиза, т.е доля молекул соли, подвергающихся гидролизу.

Константа гидролиза соли:

Кг=[HA]⋅[OH−][A−]=Ch⋅ChC−Ch=C2h2C(1−h)=C2h1−h

При малом значении h: Кг=Ch2откуда h=КгС.

Так как [HA]=[OH−]=C, то Кг=[OH−]2C;[H+]=Кв[OH−];pH=−lg[H+]

Аналогично соотношение можно получить и при рассмотрении гидролиза соли слабого основания и сильной кислоты:

NH4Cl+HOH⇔NH4+HClNH4++HOH⇔NH4OH+H+Кг=КвКосн;h=КгС;[H+]=C⋅h;pH=−lg[H+]

Принимая во внимание, что гидролиз солей, образованных сильными основаниями и многоосновными слабыми кислотами протекает преимущественно по 1-ой ступени:

K2CO3+HOH=KHCO3+KOHCO32−+HOH=HCO3−+HOH−

Константа гидролиза определяется уравнением:

Кг1=КвКосн2

где Косн2- константа диссоциации слабого основания по 2-ой ступени.

-7-

Пример 4. Определить pH 0.02Н раствора соды Na2C03, учитывая только первую ступень гидролиза.

Решение: Гидролиз соли протекает по уравнению

Na2CO3+HOH=NaOH=NaOH+NaHCO3илиCO3−+HOH=OH−+HCO3−Кг=КвКкисл2=10−144,7⋅10−11=2,1⋅10−4

Для вычисления степени гидролиза необходимо вычислить молярную концентрацию раствора СNa2CO3=0.01мольл.

h=КгСм=2,1⋅10−40,01=1,4⋅10−1[OH−]=h⋅C=1.4⋅10−1⋅0.01=1.4⋅10−3мольлpOH=−lg[OH−]=−lg1.4⋅10−3=3−0.1461=2.85pH=14−2.85=11.15

2.5 Методы определения величины pH. Индикаторы

Методы определения рН могут быть различными. Для этой цели широко используются индикаторы, более точные определения рН производятся потенциометрическим методом.

Индикаторы- вещества, которые меняют свою окраску в той или иной области значений рН. Например, метиловый оранжевый меняет окраску от красной к желтой при рН от 3,1 до 4,4; фенолфталеин от бесцветной к малиновой при рН от 8,3 до 9,8(см Приложение, таблица 1). Прибавляя тот или иной индикатор к испытуемому раствору, можно с помощью эталонных растворов с тем же индикатором и известным рН установить рН исследуемого раствора путем сравнения окрасок обоих растворов.

Универсальный индикатор представляет собой смесь индикаторов с зонами перехода, последовательно охватывающими широкую область рН от кислых до щелочных значений, от рН=1 до рН=10.

Потенциометрическое определение величины рН производится лабораторным прибором - рН-метром.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Опыты выполняются строго в соответствии с методическим руководством. При выполнении работ следует выполнять общие правила техники безопасности для химических лабораторий. При попадании реактивов на кожу или одежду пораженный участок необходимо быстро обильно промыть водой.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

Опыт  №1. Определение рН при помощи индикаторов.

Определите окраску индикаторов в растворах указанных пяти электролитов. Для этого налейте в пробирки по 1мл растворов и добавьте в каждую пробирку 1-2 капли фенолфталеина. Результаты наблюдений оформите в виде табл.1,используя данные  табл. 1 Приложения.

Таблица 1

| Фор-мула элект-ролита | Концентрация электролита |  | Фенолфталеин |  | Метиловый оранжевый |  | Универсаль-ный индикатор |  | рН по показа-нию рН-метра | Кдис слабого электро-лита | Расчет-ное значение рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дан- ная | См, моль/л | окраска | рН | окраска | рН | окраск | рН |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт повторите с использованием индикатора метилового оранжевого. Результаты наблюдений также запишите в табл. 1.

Напишите уравнения электролитической диссоциации слабых и сильных электролитов.

Для солей напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения, укажите кислотность среды.

Основываясь на результатах наблюдения, сделайте вывод: можно ли с помощью фенолфталеина отличить: 1)кислую среду от нейтральной; 2)нейтральную от слабощелочной рН=8; 3) слабощелочную от умеренно щелочной рН=11?

Можно ли с помощью метилового оранжевого отличить: 1)умеренно кислую среду рН=З от слабокислой рН=5,0; 2) слабокислую среду от нейтральной; 3)нейтральную среду от щелочной?

Опыт 2.  Приближенное определение рН раствора с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Для приближенного определения рН раствора пользуются универсальной индикаторной бумагой, или универсальными индикаторами, представляющими собой смесь нескольких индикаторов с различными областями перехода. По прилагаемой к универсальной индикаторной бумаге цветной шкале устанавливают, при каких значениях рН индикаторная бумага окрашивается в тот или иной цвет.

Стеклянной палочкой (или пипеткой) нанесите 2-3 капли исследуемого раствора на универсальную индикаторную бумагу, сравните окраску еще сырого пятна с цветной шкалой. Результаты наблюдений внесите в табл. 1

Сделайте вывод о приближенном значении рН  раствора.

Опыт З. Потенциометрическое определение рН.

Опыт выполняется под руководством лаборанта.

Схема измерения величины рН раствора показана.на рисунке.

Схема измерения величины рН раствора

1-полый шарик из электродного (литиевого) стекла;
2-стеклянный электрод;
3-внутренний контактный электрод;
4-вспомогательный электрод;
5-электролитический ключ;
6-пористая перегородка;
7-рН-метр рН-673.

При погружении электрода в раствор между поверхностью шарика стеклянного электрода и раствором происходит обмен ионами, в результате которого ионы лития в поверхностных слоях замещаются ионами H+ и стеклянный электрод приобретает свойства водородного электрода. Между  поверхностью стекла и контрольным раствором возникает разность потенциалов Ex,величина которой определяется концентрацией ионов H+в растворе и температурой раствора:

Ex=E0+0.059lgCH+=ε0−0.059pH

Перед каждым погружением в контрольный раствор электроды надо тщательно промыть дистиллированной водой и удалить с поверхности избыток воды фильтровальной бумагой.

Отсчет величины рH по шкале прибора следует производить после того, как показания примут установившееся значение.

Результаты измерений также внести в табл. 1.

По значению рН раствора, вычислить его молярную концентрацию, зная что

[Н+] = 10-рН.

Опыт № 4. Расчет рН растворов электролитов.

Для четырех растворов электролитов с указанными  концентрациями рассчитать величину рН.

Для этого необходимо: пересчитать данную для электролита концентрацию  в молярную; исходя из силы электролита выбрать формулу для расчета молярной концентрации иона, определяющего кислотность, и сделать расчет; рассчитать значение рН. Проанализировать полученные значения.

Результаты расчетов также внести в табл. 1.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ

Отчет о работе должен быть оформлен грамотно, аккуратно, в срок. При оформлении результатов каждого опыта необходимо указать его название, написать уравнения реакций, отметить наблюдения, ответить на поставленные вопросы. Образец отчета прилагается.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Что такое ионное произведение воды?

2. Что означают понятия: нейтральная, кислая, щелочная среда? Каково
значение рН в этих средах?

3. Каково значение рН воды при температурах 273, 323, 353 и 373К?

4.Какая зависимость существует между зарядом и размерами катиона и его способностью к гидролизу?

5.Какая существует взаимосвязь между склонностью катиона к
гидролизу и способностью его гидроксида к основной ионизации
(сила основания)?

6.Какая зависимость существует между зарядом и размером аниона и его склонностью к гидролизу?

7.Какая существует взаимосвязь между склонностью аниона к гидролизу и способностью образованной им кислота к кислотной ионизации (сила кислоты)?

8. Вычислить рН 0,05М НСl и 0,05М СН3С00Н.

9. В 200мл раствора едкого натра содержится 0,2г NaOH. Вычислите
рН этого раствора.

10. Определите концентрации Н+ и ОH- в некотором растворе, если его
рН 4,7.

11. Рассчитайте рН 0,01H Н2СО3  (Диссоциацией по второй ступени
можно пренебречь).

12. Какие из солей Na2CО3, FeCl3, Na2SО4, CuSО4  при растворении в
воде создают кислую реакцию среды?

13. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы солей:

NiSО4, Al2(SO4)3 и K2CО3 ?

14. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы солей:

Na3PO4, K2CO3, FeCI3 ?

15. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей CH3COOK, ZnCI2, KCN.

Приложение

Таблица 1

Зависимость между pH и окраской различных индикаторов.

| pH | 3.1 |  | 4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метиловый оранжевый | Красный | Оранжевый | Желтый |

| pH | 8,2 |  | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фенолфталеин | Бесцветный | Розовый | Малиновый |

Таблица 2

Константы диссоциации слабых электролитов(250С)

| Название электролита | Формула | Константа диссоциации |
| --- | --- | --- |
| Азотистая кислота | HNO2 | K=4⋅10−5 |
| Сернистая кислота | H2SO3 | K1=1.58⋅10−2 K2=6.31⋅10−8 |
| Сероводородная кислота | HS | K1=6⋅10−8 K2=1⋅10−14 |
| Угольная кислота | H2CO3 | K1=4.45⋅10−7 K2=4.69⋅10−11 |
| Уксусная кислота | CH3COOH | K=1.75⋅10−5 |
| Фосфорная кислота | H3PO4 | K1=7.52⋅10−3 K2=6.31⋅10−8 K3=1.26⋅10−13 |
| Гидроксид аммония | NH4OH | K=1.79⋅10−5 |
| Гидроксид цинка | Zn(OH)2 | K2=4⋅10−5 |
| Гидроксидмагния | Mg(OH)2 | K2=2.5⋅10−3 |
| Щавелевая кислота | H2C2O4 | K1=5.4⋅10−2 K2=5.4⋅10−5 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Харин А.Н, Катаева Н.А, Харина А.Т, Курс химии. М.:Высш. Шк., 1973

- Глинка Н.Л Общая химия. Л.:Химия, 1983

- Глинка Н.Л Задачи и упражнения по общей химии. М.:Высш. Шк., 1985

- Ахметов Н.С, Азизова М.К, Бадыгина Л.И Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии. М.:Высш. Шк., 1979

- Водородный показатель. МУ Автор – составитель С.М. Алейкина, Новгород, НПИ, 1990.

Образец оформления отчета

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого

Кафедра химии и экологии

Лабораторная работа

Водородный показатель

Выполнил: студент…………………………..группа…………дата……………………..

Проверил: преподаватель………………………………………дата……………………..

Цель работы:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Оборудование и реактивы:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ход работы

Опыт № 1, 2. Приближенное определение рН растворов при помощи индикаторов.

1.1. Описание опыта: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Таблица результатов

| Фор-мула элект-ролита | Концентрация электролита |  | Фенолфталеин |  | Метиловый оранжевый |  | Универсаль-ный индикатор |  | рН по показа-нию рН-метра | Кдис слабого электро-лита | Расчет-ное значение рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дан- ная | См, моль/л | окраска | рН | окраска | рН | окраск | рН |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.Уравнения диссоциации электролитов:

1.3.Уравнения гидролиза солей (в молекулярном и ионно-молекулярном виде):

Вывод:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Опыт № 3. Потенциометрическое определение рН.

3.1. Описание опыта: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. Расчет концентрации электролита по значению рН:

Вывод:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Опыт № 4. Расчет рН в растворах электролитов.

Вывод:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Оглавление

Введение

- Цель работы…………………………………………………………..3

- Основные теоретические положения……………………………….3

  - Водородный показатель. Ионное произведение воды……......3

  - Вычисление pH растворов кислот и оснований……………….4

  - Реакция в растворах солей. Гидролиз………………………….5

  - Вычисление pH растворов солей……………………………….6

  - Методы определения величины pH. Индикаторы……………..7

- Техника безопасности………………………………………………..7

- Экспериментальная часть……………………………………………8

- Содержание отчёта о работе………………………………………...10

- Контрольные вопросы и задания…………………………………...10

Приложение………………………………………………………….11

Библиографический список…………………………………………11