Тема 10 – Регуляторы

Номер: 1

Задание: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Номер: 2

Задание: Оптимальные настройки ПД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Номер: 3

Задание: Оптимальные настройки ПИД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Номер: 4

Задание: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности времени регулирования соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа